Выполненные работы по улице Братьев Горожанкиных дом № 24

за 2014г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Ремонт дверного полотна | штук | 2 | май |
|  | Очистка от мусора |  | вся | май |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Осмотр на момент протечки с кровли | весь |  | февраль |
|  | Очистка от мусора | весь |  | май |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | январь |
|  | Ремонт оконного блока | штук | 1 | январь |
|  | Установка досок объявлений | штук | 3 | март |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | июль |
|  | Замена мусорного клапана | штук | 2 | июль |
|  | Заделка выбоин в холле 1 этаже между дверями | м2 | 3 | июль |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 1 | октябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | декабрь |
|  | Смена пружины дверной | штук | 3 | декабрь |
| 4 | МУСОРНЫЕ КАМЕРЫ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | март |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | апрель |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | апрель |
|  | Смена замка навесного | штук | 1 | апрель |
| 5 | ОТМОСТКИ |  |  |  |
|  | Засыпка провала на зеленке | м2 | 2 | апрель |
| 6 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Очистка входного козырька от мусора | штук | 3 | апрель |
|  | Покраска газовых отводов | штук | 3 | май |
|  | Покраска входных дверей | штук | 3 | август |
|  | Закраска надписей | м2 | 2 | август |
|  | Перевозка грунта в клумбы |  |  | сентябрь |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира № 47 | п.м. | 6 | октябрь |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира № 96 | п.м | 12 | октябрь |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира № 7 | п.м. | 5 | октябрь |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира № 115 | п.м | 11 | октябрь |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира № 20 | п.м. | 32 | октябрь |
| 7 | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |  |
|  | Ремонт лавочек | штук | 2 | октябрь |
|  | Ремонт лавочек | штук | 2 | декабрь |
| 8 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Покраска дверей | штук | 2 | август |
| 9 | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
|  | Обход эл. щитовой 1 раз в неделю | раз | 48 | январь-декабрь |
|  | Ревизия эл. щитовой зам. авт. 3-фаз 100А | раз | 1 | февраль |
|  | Настройка таймера | раз | 8 | январь-декабрь |
|  | Замена лам | штук | 62 | январь-декабрь |
|  | Замена авт.выкл.+пакет.выкл. | штук | 3 | январь;апрель; декабрь |
| 10 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод | час | 17 | январь-декабрь |
|  | Обход подвального помещения 2 раза в неделю | раз | 96 | январь-декабрь |
|  | Обход чердачного помещения 2 раза в неделю | раз | 96 | январь-декабрь |
|  | Ревизия ливневой канализации | раз | 2 | апрель;октябрь |
|  | Промывка+опресовка ГВС и СО | час/чел | 35/3 | май-июнь |
|  | Пуск СО- заполнение+выпуск воздуха | час | 60 | сентябрь-октябрь |
|  | Ревизия элеваторов СО | шт. | 3 | май-сентябрь |
|  | Ревизия+ремонт узов учета ГХВСО+ диспетчеризация | шт | 3 | сентябрь |
|  | Замена кранов до ду 50 шт | шт. | 8 | май-сентябрь |
|  | Замена задвижки (ду.50) | шт | 1 | июль |
|  | Ремонт+замена стояков ГВСО и канализации | мп | 14 | июнь |
|  | Ремонт+замена лежаков ГВСО и канализации | мп | 1 | июнь |
|  | Устранение засора лежака канализации | раз | 3 | февраль; апрель; ноябрь |
|  | Очистка подвала | раз | 5 | январь-декабрь |
|  | Сварочные работы | час | 23 | январь-декабрь |
|  | Изоляция труб ДУ110 | м.п. | 20 | июнь |
| В аварийно-диспетчерскую службу в 2014г. поступило 108 заявок по сантехнике и электрике |

Перечень работ по благоустройству

и содержанию придомовых территорий, проведенных в 2014г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ |  |  |  |
|  | Механизированная уборка внутриквартальных дорог от наледи и снега | час | 18 | январь,февраль,март |
|  | Механизированная уборка внутриквартальных дорог от наледи и снега | час | 4 | декабрь |
| 2. | П О К О С |  |  |  |
|  | Покос газонов на придомовой территории | кв.м. | 434,0 | май |
|  | Покос газонов на придомовой территории | кв.м. | 86,8 | июль |
| 3. | С Э С |  |  |  |
|  | Дератизация в подвальных помещениях и мусорных камерах от крыс, мышей | кв.м. кв.м. | 712,0 7,2 | январь-декабрь |
|  | Дезинсекция в подвальных помещениях от блох, комаров, клопов, тараканов, мух, муравьев. | кв.м. | 712,0 | июль |
| 4. | РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ |  |  |  |
|  | Побелка стволов деревьев | шт. | 60 | апрель |
|  | Обрезка кустарника | п.м. | 50 | май, октябрь |
|  | Уборка сухостоя,сухих листьев | куб. | 0,3 | май-июнь,октябрь |
|  | Вырубка сухих и больных деревьев | шт. | 2 | июль |
|  | Покраска газонного ограждения | п.м. | 80 | июнь |
|  | Покраска контейнеров | шт. | 1 | май |

Инженер ООО « ДЭЗ – сервис»

Терехова В.П.

тел. 8-498-568-57-30.