Выполненные работы по улице Братьев Горожанкиных

дом № 28 за 2014г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Очистка от мусора, осмотр кровельных дверей | вся |  | март |
|  | Очистка от мусора | вся |  | май |
|  | Ремонт дверного полотна | штук | 2 | май |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Осмотр на момент протечки с кровли | весь |  | февраль |
|  | Очистка от мусора | весь |  | май |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | октябрь |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | октябрь |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Ремонт оконного блока | штук | 1 | январь |
|  | Установка досок объявления | штук | 3 | март |
|  | Ремонт почтовых ящиков | секций | 1 | август |
|  | Ремонт почтовых ящиков | секций | 1 | август |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | ноябрь |
|  | Смена пружины дверной | штук | 1 | ноябрь |
|  | Ремонт оконной рамы | штук | 1 | ноябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | декабрь |
|  | Смена пружины дверной | штук | 3 | декабрь |
| 4 | МУСОРНЫЕ КАМЕРЫ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | январь |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | январь |
|  | Покраска контейнеров | штук | 2 | июнь |
|  | Заделка выбоин порожка вход в мусорную камеру | м2 | 1 | июль |
| 4 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Цементирование входных ступенек подъезд 1;2 | м2 | 3 | март |
|  | Очистка входного козырька от мусора | штук | 3 | апрель |
|  | Покраска газовых отводов | штук | 3 | май |
|  | Опиловка сучьев |  |  | июль |
|  | Покраска входных дверей | штук | 1 | август |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира № 96 | п.м. | 8 | октябрь |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира № 87 | п.м. | 10 | октябрь |
| 5 | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |  |
|  | Восстановление бордюрного камня напротив подъезда №1 |  |  | апрель |
|  | Опиловка сучьев |  |  | июль |
| 6 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Покраска дверей | штук | 2 | август |
| 7 | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
|  | Обход электрощитовой 1 раз в неделю | раз | 48 | январь-декабрь |
|  | Ревизия электрощитовой | раз |  | ноябрь |
|  | Замена электрического счетчика | шт. | 1 | декабрь |
|  | Настройка таймера | раз | 8 | январь-декабрь |
|  | Замена лам | штук | 74 | январь-декабрь |
|  | Замена светильников, дросселей | штук | 1 | март |
|  | Замена авт.выкл.+пакет выключателя | штук | 1 | март |
| 8 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Обход подвального помещения 2 раза в неделю | раз | 96 | январь-декабрь |
|  | Обход чердачного помещения 2 раза в неделю | раз | 96 | январь-декабрь |
|  | Ревизия ливневой канализации | раз | 2 | апрель;октябрь |
|  | Промывка+опресовка ГВС и СО | час/чел | 35/3 | май-июнь |
|  | Пуск СО- заполнение+выпуск воздуха | час | 60 | сентяб.-октябрь |
|  | Ревизия элеваторов СО | шт. | 3 | май-сентябрь |
|  | Ревизия+рем узов учета ГХВСО | шт | 3 | май-сентябрь |
|  | Восстановл.теплоизоляции труб ГВСО | п.м. | 20 | май |
|  | Замена кранов до ду 50 | шт | 1 | май |
|  | Рем.+замена стояков ГВСО и канализации | мп | 22 | август |
|  | Рем.+замена лежаков ГВСО и канализации | мп | 1 | май |
|  | Устранение засора лежака канализации | раз | 5 | январь-декабрь |
|  | Очистка подвала | раз | 7 | январь-декабрь |
|  | Сварочные работы | час | 19 | январь-декабрь |
| В аварийно-диспетчерскую службу в 2014г. поступило 141 заявок по сантехнике и электрике |

Перечень работ по благоустройству

и содержанию придомовых территорий, проведенных в 2014 г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ |  |  |  |
|  | Механизированная уборка внутриквартальных дорог от наледи и снега | час | 8 | январь,февраль,март |
|  | Механизированная уборка внутриквартальных дорог от наледи и снега | час | 5 | декабрь |
| 2. | СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Ремонт урны у 2-го подъезда (сварка боковин и основания к перекладине | чел/час | 2 | апрель |
|  | Ремонт контейнера ТБО 0,8 куб. (замена 2-х колес) | шт. чел/час | 2 2 | август |
|  | Ремонт контейнера ТБО 0,8 куб. (замена 1 колеса) | шт. чел/час | 1 1 | сентябрь |
| 3. | П О К О С |  |  |  |
|  | Покос газонов на придомовой территории | кв.м. | 168,0 | май |
| 4. | С Э С |  |  |  |
|  | Дератизация в подвальных помещениях и мусорных камерах от крыс, мышей | кв.м. кв.м. | 721,0 7,2 | январь-декабрь |
| 6. | РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ |  |  |  |
|  | Побелка стволов деревьев | шт. | 80 | апрель |
|  | Обрезка кустарника | п.м. | 50 | май,октябрь |
|  | Уборка сухостоя | куб. | 0,2 | май-июнь,ноябрь |
|  | Вырубка сухих и больных деревьев | шт. | 3 | июль |
|  | Покраска газонного ограждения | п.м. | 100 | июнь |
|  | Покраска контейнеров | шт. | 3 | июнь |
|  | Покраска урн. | шт. | 5 | июнь |

Инженер ООО « ДЭЗ – сервис»

Терехова В.П.

тел. 8-498-568-57-30.