Выполненные работы по улице Братьев Горожанкиных

дом № 28 за 2015г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Очистка ливнестоков ото льда | все |  | январь |
|  | Частичный ремонт | м2 | 10 | май |
|  | Очистка от мусора | м2 | 843 | август |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Осмотр на момент протечки с кровли | весь |  | январь |
|  | Очистка от мусора | м2 | 842,9 | январь |
|  | Очистка от мусора | м2 | 842,9 | февраль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | июль |
|  | Смена замка навесного | штук | 1 | июль |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Косметический ремонт подъезд №1 | м2 | 325 | март |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | март |
|  | Смена линолеума в лифте подъезд №2 | м2 | 1 | март |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | апрель |
|  | Смена битого стекла | м2 | 0,52 | июль |
|  | Ремонт оконной рамы | штук | 5 | июль |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 1 | август |
|  | Смена битого стекла | м2 | 9,33 | август |
|  | Замена крышек на почтовых ящиках | штук | 2 | август |
|  | Установка ручек оконных | штук | 66 | август |
|  | Установка ручек оконных | штук | 39 | сентябрь |
| 4 | МУСОРНЫЕ КАМЕРЫ |  |  |  |
|  | Цементирование вход в камеру | м2 | 1 | август |
| 5 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Очистка ливнестоков ото льда | ежедневно |  | февраль |
|  | Цементирование входной ступеньки подъезд №1 | м2 | 1 | февраль |
|  | Цементирование входной ступеньки подъезд №1 | м2 | 6 | март |
|  | Покраска газовых отводов | штук | 3 | июнь |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира № 24 | п.м. | 3 | октябрь |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира № 39 | п.м. | 14 | октябрь |
| 6 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Замена кранов и задвижек по ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Опрессовка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия системы отопления, ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Промывка системы ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия электрощитовой |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия световой электропроводки |  |  | май - сентябрь |
|  | Проверка узлов учета |  |  | июль |
|  | Цементирование приямка вход в подвал подъезд 3 | м2 | 0,5 | май |
| 7 | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
|  | Замена пакетного выключателя подъезд 1 этаж1 | штук | 1 | март |
|  | Замена светильника ЛПБ 31-11 подъезд | штук | 1 | август |
|  | Установка выключателя на чердаке | штук | 6 | сентябрь |
|  | Установка автомата 16Ам на чердаке | штук | 3 | сентября |
|  | Установки розетки на чердаке | штук | 1 | сентябрь |
|  | Установка провода 2х1,5 на чердаке | п/м | 25 | сентябрь |
|  | Установка гофры на чердаке | п/м | 30 | сентябрь |
|  | Замена светильника ЛПБ 31-11 подъезд №1 | штук | 10 | сентябрь |
|  | Замена светильников ЛПБ 31-11 в подъезде | штук | 22 | октябрь |
|  | Замена провода 2х15 в подъезде | п/м | 5 | октябрь |
|  | Замена светильника ЛПБ 31-11 подъезд | штук | 1 | декабрь |
| 8 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Замена крана в мусорокамере подъезд 2 дм 15 | штук | 1 | март |
|  | Замена крана дм. 15 на стояках ГВС и ХВС подвал | штук | 6 | август |
|  | Замена трубы 110/9 в подвале | п/м. | 100 | август |
|  | Замена трубы 150/9 в подвале | п/м. | 50 | август |
|  | Замена трубы 42/9 в подвале | п/м. | 50 | август |
|  | Замена кранов дм. 15 в подвале | штук | 5 | август |

Генеральный директор                    Г.Г. Алабина