Выполненные работы по улице Ленина дом № 30А за 2015г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Очистка от мусора | м2 | 527 | июнь |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Очистка чердака от мусора | м2 | 296,4 | январь |
|  | Осмотр на момент протечки с кровли | весь |  | январь |
|  | Очистка от мусора | м2 | 296,4 | июнь |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | январь |
|  | Смена пружины дверной | штук | 1 | январь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 5 | февраль |
|  | Смена пружины дверной | штук | 4 | февраль |
|  | Ремонт мусорного клапана на 5 этаже | штук | 1 | февраль |
|  | Заделка дыры на потолке в тамбуре 14 этажа | м2 | 3 | февраль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | апрель |
|  | Смена пружины дверной | штук | 2 | апрель |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | май |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | октябрь |
|  | Смена защелки дверной | штук | 1 | октябрь |
|  | Косметический ремонт консъержной | м | 12 | ноябрь |
|  | Смена защелки дверной | штук | 1 | ноябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 5 | декабрь |
| 4 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Очистка ливнестоков ото льда | ежедневно |  | февраль |
|  | Цементирование столбика у входа в подъезд | м2 | 0,5 | ноябрь |
| 5 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Замена кранов и задвижек по ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Опрессовка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия системы отопления, ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Промывка системы ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия электрощитовой |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия световой электропроводки |  |  | май - сентябрь |
|  | Проверка узлов учета |  |  | июль |
| 6 | Электрика |  |  |  |
|  | Замена светильника ЛПБ -31-11 у входа в подъезд | штук | 2 | январь |
|  | Установка выключателя | штук | 1 | январь |
|  | Замена УЗО 63Ам | штук | 1 | сентябрь |
|  | Замена светильника ЛПБ – 31-11 в подъезде | штук | 42 | декабрь |
|  | Замена выключателя в подъезде | штук | 5 | декабрь |
| 7 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры унитаза в консъержной | штук | 1 | март |
|  | Замена кранов в подвале дм. 15 | штук | 7 | сентябрь |

Генеральный директор                                Г.Г. Алабина