Выполненные работы по улице Успенская дом № 26 за 2015г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Прочистка ливнестоков ото льда |  | все | январь |
|  | Прочистка ливнестоков ото льда |  | все | февраль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | март |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | май |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | май |
|  | Частичный ремонт | м2 | 15,5 | май |
|  | Очистка от мусора | м2 | 2348 | июнь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | июль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | сентябрь |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | сентябрь |
|  | Смена замка навесного | штук | 1 | сентябрь |
|  | Частичный ремонт кровли | м2 | 10 | сентябрь |
|  | Частичный ремонт кровли подъезд №7 | м2 | 6 | декабрь |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Очистка от мусора | м2 | 2049,5 | январь |
|  | Осмотр на момент протечки с кровли | весь | 8 раз | январь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 3 | январь |
|  | Смена ушек дверных | штук | 4 | январь |
|  | Очистка от мусора | м2 | 2049,5 | февраль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | февраль |
|  | Очистка от мусора | м2 | 2049,5 | март |
|  | Ремонт ливнесточных лотков | штук | 9 |  |
|  | Настилка переходов |  |  | апрель |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | май |
|  | Ремонт поддона | м2 | 9 | май |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | сентябрь |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | сентябрь |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 3 | январь |
|  | Смена битого стекла | м2 | 0,33 | январь |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 1 | январь |
|  | Установка плинтуса в пассажирском лифте | штук | 1 | январь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | февраль |
|  | Смена битого стекла | м2 | 0,67 | февраль |
|  | Смена ручек дверных | штук | 2 | февраль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | март |
|  | Смена пружины дверной | штук | 8 | март |
|  | Ремонт мусорных клапанов | штук | 18 | март |
|  | Смена ручек дверных | штук | 4 | март |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | апрель |
|  | Смена битого стекла | м2 | 0,33 | апрель |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | май |
|  | Смена замка врезного ( личины) | штук | 1 | май |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | июнь |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 1 | июль |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 1 | август |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 1 | август |
|  | Смена личины дверной в консъержной подъезд №5 | штук | 1 | сентябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | октябрь |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 2 | октябрь |
|  | Смена личины дверной | штук | 1 | октябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | ноябрь |
|  | Смена битого стекла | м2 | 0,65 | ноябрь |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 2 | ноябрь |
|  | Заклепка крышек на слаботочке |  |  | ноябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 10 | декабрь |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 0,5 | декабрь |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 4 | декабрь |
| 4 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Замена кранов и задвижек по ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Опрессовка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия системы отопления, ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Промывка системы ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия электрощитовой |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия световой электропроводки |  |  | май - сентябрь |
|  | Проверка узлов учета |  |  | июль |
| 5 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Заделка выбоин на входных ступеньках | м2 | 2,5 | март |
|  | Очистка входных козырьков от мусора | штук | 5 | март |
|  | Заделка выбоин на входных ступеньках | м2 | 11 | апрель |
|  | Цементирование съездов для контейнеров | м2 | 6 | май |
|  | Цементирование съезда для инвалида подъезд №1 | м2 | 6 | сентябрь |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира №282 | п.м | 3 | октябрь |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира № 256 | п.м | 4 | октябрь |
|  | Настилка антискользяшего покрытия | м | 13 | октябрь |
|  | Очистка входных козырьков от мусора | штук | 4 | октябрь |
| 6 | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |  |
|  | Ремонт лавочки | штук | 2 | январь |
|  | Беседки | штук | 1 | январь |
|  | Ремонт лавочек | штук | 4 | апрель |
|  | Ремонт песочницы | штук | 1 | май |
|  | Ремонт беседки | штук | 1 | июль |
|  | Ремонт детского комплекса | штук | 1 | июль |
| 8 | МУСОРНЫЕ КАМЕРЫ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | июнь |
|  | Смена петель дверных | штук | 2 | июнь |
|  | Заделка порожка | м2 | 3 | июнь |
|  | Цементирование въезд в камеру | м2 | 9 | июль |
|  | Цементирование пандуса для съезда контейнеров | м2 | 2 | август |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | сентябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | октябрь |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 2 | октябрь |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | октябрь |
|  | Смена петель дверных | штук | 2 | октябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | декабрь |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | декабрь |
| 9 | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
|  | Замена светильника ЛПБ -31-11 подъезд | штук | 3 | декабрь |
| 10 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Замена смесителя в консъержнойке подъезд №3 | штук | 1 | январь |
|  | Замена крана по ХВС дм 25 на чердаке | штук | 2 | март |
|  | Замена кранов на чердаке дм.25 | штук | 6 | июль |
|  | дм.20 | штук | 2 | июль |
|  | дм.15 | штук | 2 | июль |
|  | Замена трубы по ГВС дм. 150 подъезд №4 | п/м | 5 | июль |
|  | Замена аварийного участка ГВС дм. 150 в подвале | п/м | 10 | июль |
|  | Замена крана дм.15 в подвале | штук | 2 | сентябрь |

Генеральный директор                    Г.Г. Алабина