Утверждаю:

Генеральный директор ООО "ДЭЗ-сервис"    ~

Г.Г. Алабина

04.04. 2012год.

Весенний обход жилого дома № 26 ул. Успенская

| № п/п | Виды работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Объем работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кровля |  |  |
|  | Прочистка ливнестоков | еженедельно | апрель- октябрь |
| 2. | Чердак |  |  |
|  | Очистка от мусора | весь | июнь |
|  | Ремонт слуховых окон на чердаке | 12штук | июнь |
|  | Ремонт чердачной двери | 7 штук | июнь |
| 3. | Фасад |  |  |
|  | Закраска надписей | Зм2 | апрель |
| 4. | Лестничные клетки |  |  |
|  | Смена битого стекла | 10 м2 | май - сентябрь |
|  | Ремонт дверной коробки узкой со снятием полотна | 16 штук | апрель - июнь |
|  | Ремонт дверной коробки узкой без снятия полотна | 38 штук | апрель - сентябрь |
|  | Смена ушек дверных | 18 штук | май |
|  | Смена ручек дверных | 52 штуки | апрель - август |
|  | Смена петель дверных | 18 штук | июнь |
|  | Установка дверных пружин | 43 штуки | октябрь |
|  | Смена шпингалетов дверных | 16 штук | июнь |
|  | Изготовление и установка щеколд двери в мусорных камерах | 5 штук | апрель |
|  | Смена шпингалетов оконных | 30 штук | май |
|  | Цементирование пола в мусорных камерах | 5м2 | август |
|  | Ремонт мусорных клапонов | 18 штук | июнь |
|  | Заделка дыр вход в подъезд 2,3,4,6,7; | 8м2 | июль |
|  | Бетонирование входных ступенек подъезд № 5,6,7. | 10м2 | июль |
|  | Бетонирование съезды для контейнеров подъезд № 1 ,2,3,4,5,6,7. | 16м2 | июнь |
| 5. | Придомовая территория |  |  |
|  | Ремонт лавочек и песочниц | песочниц 3 штуки ;лавочки бштук | май |
|  | Ремонт гофры на бункерной пл-ке |  | апрель |
|  | Ремонт беседок на детской пл-ке | 3 штуки | май |
| 6. | ПОДВАЛ |  |  |
|  | Замена задвижек системы отопления | частично | май - сентябрь |
|  | Промывка системы отопления и ГВС | май - сентябрь |  |
|  | Замена кранов и сбросников ГВС и > | частично | май - август |
|  | Ревизия системы отопления ГВС |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия световой электропроводки |  | май - сентябрь |
|  | Опрессовка системы отопления |  | май - сентябрь |