Утверждаю:

Генеральный директор ООО "ДЭЗ-се

ГГ. Алабина

02.04.2012год.

Весенний обход жилого дома № 42 ул.Ленина

| № п/п | Виды работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Объем работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кровля |  |  |
|  | Прочистка ливнестоков | еженедельно | апрель -октябрь |
| 2. | Чердак |  |  |
|  | Смена шпингалетов на слуховых окнах на чердаке | 18 штук | май |
|  | Ремонт слуховых окон на чердаке | 20 штук | апрель |
|  | Очистка чердака и кровли от мусора | весь | апрель - октябрь |
| 3, | Фасад |  |  |
|  | Закраска надписей | 2м2 | апрель |
| 4. | Лестничные клетки |  |  |
|  | Смена битого стекла | 5,66м2 | май - сентябрь |
|  | Ремонт дверной коробки узкой без снятия полотна | 28 штук | июнь - август |
|  | Ремонт дверной коробки узкой со снятием полотна | 21 штука | апрель - июнь |
|  | Смена ручек дверных на переходных дверях | 27 штук | август |
|  | Установка дверных пружин | 42 штуки | октябрь |
|  | Цементирование пола в мусорной камере | 10 кв.м | июль |
|  | Смена шпингалетов дверных | 15 штук | июнь |
|  | Смена дверных петель | 14 штук | июнь |
|  | Смена дверных ушек | 22 штуки | май |
| 5. | Придомовая территория |  |  |
|  | Ремонт лавочек и песочницы на детской площадке | 4 лавочки, 1 песочница | июнь |
|  | Изготовление и установка щеколд на | 6 штук | апрель |
|  | двери в мусорных камерах |  |  |
|  | Цементирование входных ступенек | 5 кв.м | июнь |
| 6. | Подвал |  |  |
|  | Замена задвижек, кранов на стояках |  |  |
|  | ХВС и ГВС | частично | май - август |
|  | Промывка системы отопления и ГВС |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия системы отопления , ГВС и ХВС | май - сентябрь |
|  | Оопрессовка системы отопления |  | май - сентябрь |