Утверждаю:

Генеральный директор ООО «ДЭЗ-сервис»

ГГ. Алабина

02.04.2012год.

Весенний обход жилого дома № 44 ул. Ленина

| № п/п | Виды работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Объем работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кровля |  |  |
|  | Прочистка ливнестоков | еженедельно | апрель -октябрь |
| 2. | Чердак |  |  |
|  | Очистка от мусора | весь | апрель -октябрь |
|  | Ремонт слуховых окон на чердаке | 16 штук | май |
|  | Смена шпингалетов на слуховых окнах | 20штук | май |
| 3, | Фасад |  |  |
|  | Закраска надписей | 5м2 | апрель |
| 4. | Лестничные клетки |  |  |
|  | Смена битого стекла | 9,32м2 | май-август |
|  | Ремонт дверной коробки узкой без снятия полотна | 27 штук | июнь |
|  | Смена ручек дверных на переходных дверях | 62 штуки | август |
|  | Ремонт мусорного клапана на л.кл. | 16 штук | июнь |
|  | Смена шпингалетов дверных | 16 штук | июль |
|  | Смена дверных петель | 18 штук | июль |
|  | Смена дверных ушек | 16 штук | июнь |
|  | Смена пружины дверной | 52 штуки | октябрь |
| 5. | Придомовая территория |  |  |
|  | Ремонт лавочек на детской площадке | 4 штуки | июнь |
|  | Ремонт входных ступенек | 6м2 | июль |
|  | Изготовление и установка щеколд |  |  |
|  | на двери мусорных камер | 6 штук | апрель |
| 6. | Подвал |  |  |
|  | Замена кранов на стояках отопления |  |  |
|  | и ХВС , ГВС и отопления | частично | май - август |
|  | Ревизия системы отопления, ГВС и ХВС |  | май - сентябрь |
|  | Промывка системы отопления и ГВС |  | май - сентябрь |
|  | Замена задвижек , кранов, ГВС и ХВС | частично | май - сентябрь |
|  | Опрессовка системы отопления |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия световой электропроводки |  | май - сентябрь |

Инженер.

/Терехова В.П./