Утверждаю:

Генеральный директор ООО "ДЭЗ

ГГ. Алабина

15.04.2012год.

Весенний обход жилого дома № 38 ул.Ленина

| № п/п | Виды работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Объем работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кровля |  |  |
|  | ремонт дверного полотна на кровле | 2 штуки | апрель |
| 2. | Чердак |  |  |
|  | Очистка от мусора | весь | май |
| 3. | Фасад |  |  |
|  | Закрашивание надписи с торца дома | 4 кв.м. | апрель |
| 4. | Лестничные клетки |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки узкой без снятия полотна | 2 штуки | май |
|  | Установка дверных пружин | 2 штуки | октябрь |
|  | Ремонт оконного переплета | 4 штуки | июль |
|  | Смена дверных ушек | 8 штук | июнь |
|  | Смена дверных петель | 12 штук | май |
|  | Цементирование пола в мусорной камере | 2кв.м | август |
| 5. | Подвал |  |  |
|  | Ревизия системы отопления и |  |  |
|  | элеваторных узлов и ГВС |  | май - сентябрь |
|  | Замена задвижек, кранов |  |  |
|  | системы отопления ГВС и ХВС | частично | май - сентябрь |
|  | Промывка системы отопления |  | май - сентябрь |
|  | Опрессовка системы отопления |  | май - сентябрь |
|  | Восстановление теплоизоляции |  | май - сентябрь |
|  | системы отопления и ГВС ХВС | частично | май - сентябрь |
|  | Ревизия световой электропроводки | май - сентябрь |

Инженер.

/Терехова В.П./