Утверждаю:

Генеральный директор ООО «ДЭЗ-сервис»

Г.Г. Алабина

05.04.2012 год.

Весенний обход жилого дома №32 ул. Успенская

| №п/п | Виды работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Объем работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кровля |  |  |
|  | Прочистка ливнестоков | еженедельно | апрель - октябрь |
| 2. | Чердак |  |  |
|  | очистка от мусора | весь | апрель |
| 3. | Фасад |  |  |
| 4. | Лестничная клетка |  |  |
|  | Смена битого стекла | 7,32 м2 | май - август |
|  | Ремонт дверной коробки узкой без снятия полотна | 35 штук | июнь - август |
|  | Ремонт дверной коробки узкой со снятия полотна | 15 штук | июнь - август |
|  | Смена ручек дверных | 62 штуки | август - октябрь |
|  | Смена шпингалетов дверных | 14 штук | август |
|  | Установка дверных пружин | 67 штук | октябрь |
|  | Смена ушек дверных | 14 штук | июль |
|  | Смена дверных петель | 20 штук | июнь |
|  | Смена ушек дверных | 14 штук | июль |
| 5. | Придомовая территория |  |  |
|  | Ремонт лавочек и песочницы на детской площадке | 4 лавочки, 1 песочница | май |
| 6 | ПОДВАЛ |  |  |
|  | Ревизия системы отопления, ГВС и ХВС |  |  |
|  | Промывка системы отопления и ГВС |  | май - сентябрь |
|  | Опрессовка системы отопления |  | май - сентябрь |
|  | Замена кранов и сбросников на | (частично) | май - август |
|  | стояках ГВС и ХВС и отоплению |  |  |
|  | Ревизия световой электропроводки |  | май - август |

Инженер.

/Терехова В.П./