ПЛАН

мероприятий ООО «ДЭЗ — сервис» по подготовке к осеннее –зимнему  периоду 2014-2015год.

| № п/п | Виды работ | Адрес | Количество | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена битого стекла на л / кл | ул. Успенская д. 26; 32. ул. Ленина д.42;44;ЗОА;ЗОБ. ул. Братьев Горожанкиных д.23;24;28;30;32; | 26,6м2 | апрель-сентябрь |
| 2 | Смена дверного полотна на кровле ( выход на крышу) | ул. Ленина д. 38А; 36;34А. ул. Братьев Горожанкиных д. 24;28. | 5 шт. | апрель |
| 3 | Ремонт беседок на детской площадке | ул.. Успенская д. 26. ул. Ленина д. 42. | 4 шт. | апрель |
| 4 | Ремонт дверной коробки узкой со снятием полотна на л / кл | ул. Ленина д.42;44;38;38А;36;34А;ЗОА;ЗОБ. ул. Успенская д.26;32. | 55шт. | апрель- сентябрь |
| 5 | Ремонт дверной коробки узкой без снятия полотна на л / кл | ул. Братьев Горожанкиных д. 23;24;26;28;30;32. Ул. Ленина д.42;44;ЗОА;38А;34А;36;38. ул. Успенская д. 26;32. | 140 шт. | апрель- сентябрь |
| 6 | Смена ручек дверных на переходных дверях л / кл | ул. Успенская д. 26;32. ул. Ленина д. 42;44. Ул. Братьев Горожанкиных д. 23. | 67шт. | апрель - май |

| 7 | Установка дверных пружин на переходных дверях л / кл | ул. Ленина д.42;44;30А;30Б;34А;36;38; 38А. ул. Успенская д. 26;32. ул. Братьев Горожанкиных д. 23; 24;26;28;30;32. | 120 шт. | сентябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Ремонт оконных переплетов на л / кл | ул. Ленина д. 38;38А 36;34А. ул. Братьев Горожанкиных д. 24;26; 28;30;32. | 22 шт. | май-июнь |
| 9 | Цементирование пола в мусорной камере | ул. Братьев. Горожанкиных д. 24;26;28;30;32. Ул. Ленина д. 42; 44;36;34А;38;38А. ул. Успенская д.26;32. | 36 м2. | июль - август |
| 10 | Ремонт лавочек и песочниц на детской площадке | ул. Ленина д.42;44;34А;30Б. ул. Успенская д.26;32. ул. Братьев Горожанкиных д. 23;24. | лавочек – 14 шт, песочниц – 8шт. | май - июль |
| 11 | Ремонт мусорных клапанов | ул. Ленина д.44;42;38А;38. ул. Успенская д. 26; 32. ул. Братьев Горожанкиных д. 23;24;28;30. | 85 шт | апрель - сентябрь |
| 12 | Покраска фасада здания (надписи) | ул. Ленина д. 30А;30Б;34А;36; 38;38А;42;44. ул. Братьев Горожанкиных д.23;24;26;28;30;32. | 50 п.м. | апрель-сентябрь |
| 13 | Ремонт слуховых окон на чердаке | уУл. Ленина д. 42;44;38А;30А. ул. Успенская д. 26. ул. Братьев Горожанкиных д.23. | 28 шт. | апрель – июнь |
| 14 | Смена шпингалетов оконных на слуховых окнах (чердак) | ул. Ленина д. 42;44; 38А;30А. ул. Успенская д. 26. Ул. Братьев Горожанкиных д. 23. | 56 шт. | апрель – июнь |
| 15 | Изготовление и установка щеколд на двери мусорных камер | ул. Ленина д. 42;44. ул. Успенская д. 26. ул. Братьев Горожанкиных д.23. | 23 шт. | июнь |
| 16 | Очистка чердаков, технических этажей, кровель, входных козырьков от мусора. | ул. Ленина д.30А;30Б; 34А;36;38;38А;42;44. ул. Успенская д. 26;32. ул. Братьев Горожанкиных д. 23; 24; 26;28;30;32. | 16 домов. | апрель - сентябрь |
| 17 | Смена ушек дверных | ул. Братьев Горожанкиных д. 23;24;26; 28;30;32. ул. Успенская д. 26;32.Ул. Ленина д. 42;44. | 78 шт. | май - сентябрь |
| 18 | Смена петель дверных | ул. Успенская д. 26;32. ул. Ленина д. 42;44;30А; 30Б; 34А;36;38;38А. Ул. Братьев Горожанкиных д. 23;24;28;30;32. | 60 шт. | апрель - сентябрь |
| 19 | Ремонт пандусов у мусорных камер для съезда контейнеров | ул. Ленина д. 34А;36;38;38А;42; 44. Ул. Успенская дом № 26. ул. Братьев Горожанкиных дом № 23;24;26. | 35 м2. | июнь - август |
| 20 | Ремонт ливнестоков | ул. Успенская д. 26. ул. Ленина д. 42;44. | 29м2. | июнь – август |
| 21 | Ремонт порожек (вход в подъезд) | ул. Ленина д.42; 44; 34А; 36;38А. ул. Успенская д.26;32. ул. Братьев Горожанкиных д. 26; 28; 30;32. | 42м2. | июль - август |
| 22 | Покраска входных, подвальных, щитовых дверей | ул. Ленина д. 42;44; 30А;30Б;34А;36;38;38А. ул. Братьев Горожанкиных д. 23;24;26;28;30;32. ул. Успенская д. 26;32. | 16 домов. | август - сентябрь |
| 23 | Частичный ремонт кровли | ул. Ленина д. 30Б;42;44. ул. Братьев Горожанкиных д.23;32. ул. Успенская д. 26. | 80 м2. | май - сентябрь |
| 24 | Ремонт лестничных клеток | ул. Ленина д.34А ул. Ленина д. 36 ул. Ленина д.30А ул. Ленина д. 30Б ул. Братьев Горожанкиных д. 32 | 625м2 547,9м2 894,4м2 777,6м2 913,1 | январь - декабрь |
| 25 | Покраска газовых отводов у входа в подъезд | ул. Ленина 34А;36;38;38А. ул. Братьев Горожанкиных д. 24;26;28;30;32. | 9 домов. | июнь |
| 26 | Смена защелок дверных | ул. Успенская дом 32. | 110 шт. | май- сентябрь |
| 27 | Смена личины дверной | ул. Ленина д.42;44. ул. Успенская д. 26;32. | 8 шт. | май- сентябрь |
| 28 | Смена замка навесного | ул. Успенская д. 26;32. ул. Ленина д. 42;44. ул. Братьев Горожанкиных д. 23;24;30;32. | 32 шт | май- сентябрь |
| 29 | Смена замка врезного | ул. Ленина д. 42;44. ул. Успенская д. 26;32. | 12 шт. | май - сентябрь |
| 30 | Смена линолеума в лифте | ул. Братьев Горожанкиных д.32. ул. Ленина д. 36. | 4 м2. | март - апрель |
| 31 | Заделка выбоин в цементном полу л/кл | ул. Ленина д. 34А;36; 38;38А;42;44;30А;30Б. ул. Успенская дом 26;32. ул. Братьев Горожанкиных д. 23;24;26;28;30;32. | 32м2 | апрель - сентябрь |
| 32 | Промывка системы отопления (частично) и ГВС | ул. Ленина 34А; 36; 38; 38А; 30А; 30Б; 42;44. ул. Успенская д.26; 32. ул. Братьев Горожанкиных д. 23; 24;26;28;30;32. | 16 домов | май - сентябрь |
| 33 | Опресовка системы отопления | ул. Ленина 34А; 36; 38; 38А; 30А; 30Б; 42;44. ул. Успенская д.26; 32. ул. Братьев Горожанкиных д. 23; 24;26;28;30;32. | 16 домов. | май - сентябрь |
| 34 | Ревизия системы отопления и элеваторных узлов. Ревизия системы ГВС и ХВС, канализации. | ул. Ленина 34А; 36; 38; 38А; 30А; 30Б; 42;44. ул. Успенская д.26; 32. ул. Братьев Горожанкиных д. 23; 25;24;26;28;30;32. | 16 домов | май - сентябрь |
| 35 | Монтаж узлов учета системы отопления | ул. Ленина 34А; 36; 38; 38А; 30А; 30Б. ул. Горожанкиных д. 24;26;28;30;32. | 11 домов | май - сентябрь |
| 36 | Замена задвижек, кранов на стояках ГВС и ХВС и отопления (частично) | ул. Ленина 34А; 36; 38; 38А. 30А; 30Б; 42;44. ул. Успенская д.26; 32. ул. Братьев Горожанкиных д. 23; 25;24;26;28;30;32. | 16 домов | май - август |
| 37 | Ревизия световой электропроводки, силовой электропроводки вводных устройств электрощитовых. | ул. Ленина 34А; 36; 38; 38А; 30А; 30Б; 42;44. ул. Успенская д.26; 32. ул. Братьев Горожанкиных д. 23; 24;26;28;30;32. | 16 домов. | май - сентябрь |

Генеральный ди                                          Алабина Г.Г.