Утверждаю:

Генеральный директор ООО "ДЭЗ-

ГГ. Алабина

09.04.2012г.

Весенний обход жилого дома №38А ул. Ленина

| №п/п | Виды работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Объем работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кровля_ |  |  |
|  | Прочистка ливнестоков | весех | еженедельно |
| 2. | Чердак |  |  |
|  | Очистка от мусора | весь | май |
| 3. | Фасад |  |  |
|  | Закраска от надписей торец п - д №2 | 3 кв.м. | апрель |
| 4. | Пестничная клетка |  |  |
|  | Смена пружины дверной | 2 штуки | октябрь |
|  | Земонт дверной коробки узкой без снятия полотна | 4 штуки | май |
|  | Смена дверных ушек | 6 штук | июнь |
|  | Смена дверных петель | 10 штук | июль |
|  | Заделка дыр в мусорной камере | 4 кв.м. | август |
| 5. | Подвал |  |  |
|  | Восстановление теплоизоляции трубопровода ГВС и отопления | частично | май - сентябрь |
|  | Замена задвижек , кранов системы отопления, ГВС и ХВС | частично | май - сентябрь |
|  | Промывка системы отопления |  | май - сентябрь |
|  | Опрессовка системы отопления |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия системы отопления, ГВС и ХВС |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия световой электропроводки |  | май - сентябрь |

Терехова В.П.

Инженер