Выполненные работы по улице Успенская дом № 32 за 2014г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Прочистка ливнестоков |  | вся | февраль |
|  | Очистка от мусора |  | вся | май |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | июнь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | август |
|  | Очистка от мусора |  | вся | декабрь |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Очистка чердака от мусора |  | весь | февраль |
|  | Осмотр на момент протечки | 4раза | весь | февраль |
|  | Очистка от мусора |  | весь | май |
|  | Очистка от мусора |  | весь | декабрь |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 4 | январь |
|  | Смена битого стекла | м2 | 0,77 | январь |
|  | Смена защелки дверной | штук | 4 | январь |
|  | Установка досок объявлений | штук | 5 | март |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | апрель |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | июнь |
|  | Смена замка врезного (защелки) | штук | 1 | июнь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 8 | июль |
|  | Смена защелки дверной | штук | 1 | июль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | август |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 11 | сентябрь |
|  | Смена ручек дверных | штук | 3 | сентябрь |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 1 | сентябрь |
|  | Смена защелки дверной | штук | 14 | сентябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 7 | октябрь |
|  | Смена пружины дверной | штук | 6 | октябрь |
|  | Смена защелки дверной | штук | 2 | октябрь |
|  | Косметический ремонт | м2 | 3842,9 | ноябрь-декабрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 32 | ноябрь |
|  | Смена пружины дверной | штук | 25 | ноябрь |
|  | Смена битого стекла | м2 | 1 | ноябрь |
|  | Смена защелки дверной | штук | 4 | ноябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 17 | декабрь |
|  | Смена битого стекла | м2 | 2,33 | декабрь |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 1 | декабрь |
|  | Смена защелки дверной | штук | 4 | декабрь |
|  | Смена ручек дверных | штук | 5 | декабрь |
|  | Ремонт почтовых ящиков | секций | 1 | декабрь |
|  | Укладка плитки в холле 1эт. (подъезд 1-5) | м2 | 270 | ноябрь -декабрь |
| 4 | МУСОРНЫЕ КАМЕРЫ |  |  |  |
|  | Ремонт дверей | штук | 2 | сентябрь |
|  | Ремонт дверей | штук | 1 | октябрь |
| 5 | ОТМОСТКИ |  |  |  |
|  | Цементирование у входа в подвал подъезд № 1 | м2 | 1 | июль |
| 6 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Цементирование порожка вход в щитовую п-д 3 | м2 | 3,5 | август |
|  | Смена битого стекла на стеклопакете | м2 | 1 | октябрь |
| 7 | ПОДВАЛ |  |  |  |
| 8 | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |  |
|  | Ремонт каруселей | штук | 1 | апрель |
|  | Засыпка песком ямки под качелями |  |  | апрель |
|  | Ремонт машинки | штук | 1 | май |
|  | Ремонт горки | штук | 1 | май |
|  | Ремонт машинки замена сиденья | штук | 1 | июль |
|  | Ремонт лавочки | штук | 1 | ноябрь |
|  | Ремонт лавочек | штук | 2 | декабрь |
| 9 | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
|  | Замена светильника ЛПБ 31-11 л/кл | штук | 5 | январь |
|  | обход электрощитовых 2 шт.,1 раз в неделю | раз | 96 | январь-декабрь |
|  | Ревизия электрощитовой | раз | 1 | май |
|  | Настройка таймера | раз | 8 | январь-декабрь |
|  | Замена таймера | шт | 2 | май |
|  | Замена лам | штук | 233 | январь-декабрь |
|  | Замена светильников, дросселей | штук | 10 | январь-декабрь |
|  | Замена авт.выкл.+пакет.выключателя | штук | 4 | июнь |
|  | Замена выкл.+розеток | штук | 2 | июнь |
| 10 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Обход подвального помещения 2 раза в неделю | раз | 96 | январь-декабрь |
|  | Обход чердачного помещения 2 раза в неделю | раз | 96 | январь-декабрь |
|  | Ревизия ливневой канализации | раз | 2 | апрель+октябрь |
|  | Промывка+опресовка ГВС и СО | час/чел | 35/3 | май-июнь |
|  | Пуск СО- заполнение+выпуск воздуха | час | 60 | сентябрь-октябрь |
|  | Ревизия элеваторов СО | шт. | 5 | май |
|  | Ревизия+рем узов учета ГХВСО | шт | 3 | июнь |
|  | Восстановл.теплоизоляции труб ГВСО | п.м. | 17 | сентябрь |
|  | Зам. кранов до ду 50 | шт | 14 | май-сентябрь |
|  | Рем.+замена стояков ГВСО и канализации | мп | 6 | апрель |
|  | Рем.+замена лежаков ГВСО и канализации | мп | 19 | апрель |
|  | Устранение засора лежака канализации | раз | 9 | январь-декабрь |
|  | Очистка подвала | раз | 13 | январь-декабрь |
|  | Сварочные работы | час | 35 | январь-декабрь |
|  | Изоляция труб ДУ 110 | м п | 30 | сентябрь |
|  | Замена трубы канализации ДУ100 | м п | 25 | август |
| В аварийно-диспетчерскую службу в 2014г. поступило 330 заявок по сантехнике и электрике |

Перечень работ по благоустройству

и содержанию придомовых территорий, проведенных в 2014 г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ |  |  |  |
|  | Механизированная уборка внутриквартальных дорог от наледи и снега | час | 8 | январь |
|  | Механизированная уборка внутриквартальных дорог от наледи и снега | час | 12 | февраль,март |
|  | Механизированная уборка внутриквартальных дорог от наледи и снега | час | 8 | декабрь |
| 2 | СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Ремонт машинки-игрушки«Грузовичок» на детской площадке. Сварка 4-х пружин из каленой стали. | шт. чел/час | 1 5 | май |
|  | П О К О С |  |  |  |
|  | Покос газонов на придомовой территории | кв.м. | 2203,0 | май |
|  | Покос газонов на придомовой территории | кв.м. | 2203,0 | июнь |
|  | С Э С |  |  |  |
|  | Дератизация в подвальных помещениях и мусорных камерах от крыс, мышей | кв.м. кв.м. | 1659,9 18,8 | январь-декабрь |
|  | РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ |  |  |  |
|  | Побелка стволов деревьев | шт. | 15 | апрель |
|  | Обрезка кустарника | п.м. | 20 | май |
|  | Завоз песка в песочницы | куб | 1 | май |
|  | Покраска МАФ на детских площадках | шт. | 5 | август |
|  | Покраска контейнеров, урн | шт. | 5 | июнь |
|  | Посадка хвойных деревьев (туя) | шт. | 2 | май |

Инженер ООО « ДЭЗ – сервис»:

Терехова В.П.

к.т. 8-498-568-57-30.