Выполненные работы по улице Братьев Горожанкиных

дом № 23 за 2015г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Прочистка ливнестоков ото льда | все |  | январь |
|  | Ремонт двери выход на кровлю | штук | 1 | май |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | май |
|  | Частичный ремонт | м2 | 11 | май |
|  | Герметизация швов козырьков выход на кровлю | м2 | 5 | май |
|  | Частичный ремонт | м2 | 4 | июль |
|  | Ремонт парапета | м | 6 | июль |
|  | Очистка от мусора | м2 | 1298 | август |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | сентябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | октябрь |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Очистка от мусора | м | 1142,2 | январь |
|  | Осмотр на момент протечки с кровли | м | 4 раза | январь |
|  | Очистка от мусора | 2 | 1142,2 | январь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | январь |
|  | Смена ушек дверных | штук | 2 | январь |
|  | Очистка от мусора | м | 1142,2 | февраль |
|  | Очистка чердака от мусора | м | 1142,2 | март |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | сентябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 3 | сентябрь |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 1 | январь |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 1 | февраль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 4 | март |
|  | Ремонт мусорных клапанов | штук | 12 | март |
|  | Заделка выбоин у порожка лифта | м2 | 7 | май |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 3 | июнь |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 1 | сентябрь |
|  | Смена пружины дверной | штук | 1 | сентябрь |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 3 | октябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 5 | ноябрь |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 3 | ноябрь |
|  | Заклепка крышек на слаботочке |  |  | ноябрь |
|  | Укладка напольной плитки в холле 1 этажа подъезд №3 | м2 | 25,5 | ноября |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 1 | декабрь |
| 4 | МУСОРНЫЕ КАМЕРЫ |  |  |  |
|  | Цементирование вход в камеру | м2 | 2 | август |
| 5 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Прочистка ливнестоков ото льда | ежедневно |  | февраль |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира №1 | п.м. | 12 | сентябрь |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира № 162 | п.м. | 7 | октябрь |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира № 32 | п.м. | 3 | октябрь |
|  | Настилка антискользящего покрытия | м | 6 | октябрь |
| 6 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Замена кранов и задвижек по ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Опрессовка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия системы отопления, ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Промывка системы ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия электрощитовой |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия световой электропроводки |  |  | май - сентябрь |
|  | Проверка узлов учета |  |  | июль |
| 8 | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
|  | Замена светильника ЛПБ 31-11 | штук | 1 | февраль |
| 9 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Установка хомутов дм 100 в подвале по ГВС | штук | 2 | февраль |
|  | Установка общедомового прибора учета | штук | 1 | июль |
|  | Замена крана дм. 25 на чердаке | штук | 4 | июль |

Генеральный директор                    Г.Г. Алабина