Выполненные работы по улице Братьев Горожанкиных

дом № 32 за 2015г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Очистка ливнестоков ото льда | все |  | январь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | март |
|  | Очистка от мусора | м2 | 760 | август |
|  | Ремонт парапета | п.м | 30 | август |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Очистка от мусора |  | весь | январь |
|  | Осмотр на момент протечки с кровли |  | весь | январь |
|  | Очистка от мусора |  | весь | февраль |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Смена пружины дверной | штук | 1 | март |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 1,5 | август |
| 4 | МУСОРНЫЕ КАМЕРЫ |  |  |  |
|  | Цементирование вход в мусорную камеру | м2 | 1 | август |
| 5 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Очистка ливнестоков ото льда | ежедневно |  | февраль |
|  | Закрашивание от надписей торец подъезда №1 | м2 | 9 | апрель |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира №1 | п.м | 24 | октябрь |
|  | Герметизация межпанельных швов квартира № 4 | п.м | 8 | октябрь |
|  | Очистка входных козырьков от мусора | штук | 2 | октябрь |
| 6 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Замена кранов и задвижек по ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Опрессовка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия системы отопления, ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Промывка системы ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия электрощитовой |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия световой электропроводки |  |  | май - сентябрь |
|  | Проверка узлов учета |  |  | июль |
| 7 | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |  |
|  | Ремонт машинки | штук | 1 | март |
|  | Ремонт песочницы | штук | 1 | апрель |
| 9 | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
|  | Замена ламп 40W | штук | 90 | январь-декабрь |
| 10 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Замена крана дм.15 сбросник ГВС в подвале | штук | 1 | февраль |
|  | Замена крана дм. 32 по ГВС в подвале | штук | 1 | февраль |
|  | Замена лежака дм .32 по ГВС в подвале | п/м | 1 | февраль |
|  | Замена вводных задвижек по ГВС дм. 80 | штук | 20 | декабрь |
|  | Замена трубы оцинкованной ВГПДУ 20 | п/м | 20 | декабрь |
|  | Замена трубы оцинкованной ВППВГПДУ 20 | п/м | 15 | декабрь |

Генеральный директор                    Г.Г. Алабина