Выполненные работы по улице Ленина дом № 30Б за 2015г.

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Кол - во | Месяц выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ |  |  |  |
|  | Частичный ремонт | м2 | 10 | май |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | сентябрь |
|  | Очистка от мусора | м2 | 493 | июнь |
| 2 | ЧЕРДАК |  |  |  |
|  | Очистка от мусора | м2 | 308,5 | январь |
|  | Осмотр на момент протечки с кровли | весь |  | январь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | апрель |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | сентябрь |
|  | Смена петель дверных | штук | 2 | сентябрь |
| 3 | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | февраль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 5 | февраль |
|  | Смена пружины дверной | штук | 1 | февраль |
|  | Смена ручек дверных | штук | 1 | февраль |
|  | Смена петель дверных | штук | 4 | февраль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | апрель |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 1 | апрель |
|  | Ремонт мусорного клапана | штук | 1 | май |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | май |
|  | Смена замка врезного (личины) | штук | 1 | май |
|  | Косметический ремонт | м2 | 777,6 | май-сентябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 4 | июнь |
|  | Смена битого стекла | м2 | 2,6 | июнь |
|  | Смена петель дверных | штук | 2 | июнь |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 4 | июль |
|  | Смена линолеума в пассажирском лифте | м2 | 1 | июль |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 1 | сентябрь |
|  | Смена битого стекла | м2 | 0, 66 | сентябрь |
|  | Заделка выбоин в цементном полу | м2 | 1 | сентябрь |
|  | Заделка дыры на потолке 5этаж в тамбуре | м2 | 0,5 | октябрь |
|  | Ремонт дверной коробки | штук | 2 | декабрь |
| 4 | ФАСАД |  |  |  |
|  | Очистка ливнестоков ото льда | ежедневно |  | февраль |
|  | Заделка дыры смесью на входной ступеньке | м2 | 0,5 | март |
| 5 | ПОДВАЛ |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Замена кранов и задвижек по ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Опрессовка системы отопления |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия системы отопления, ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Промывка системы ГВС и ХВС |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия электрощитовой |  |  | май - сентябрь |
|  | Ревизия световой электропроводки |  |  | май - сентябрь |
|  | Проверка узлов учета |  |  | июль |
| 6 | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
|  | Замена светильника ЛПБ -31-11 лестничные марши | штук | 1 | июнь |
|  | Замена светильника ЛПБ -31-11 лестничные марши | штук | 1 | сентябрь |
|  | Замена выключателей лестничные марши | штук | 8 | сентябрь |
| 7 | САНТЕХНИКА |  |  |  |
|  | Замена задвижки на узле учета по ГВС дм. 50 | штук | 2 | июнь |

Генеральный директор                            Г.Г. Алабина